Утверждаю:

Председатель правления ТСЖ "1905 года”

С.Г.Есипенко

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества
собственников помещений в доме № 2 по ул. 1905 года

на 2022 год

| № п/п | Наименование работ | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Содержание помещений общего пользования |  |
| 1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 5 раз в неделю |
| 2 | Очистка и влажная уборка мусорных камер | 1 раз в неделю |
| 3 4 | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода Влажная уборка кабины лифта | 1 раз в неделю 5 раз в неделю |
| 5 | Влажная уборка холлов первых этажей во всех подъездах | 5 раз в неделю |
| 6 | Влажная уборка лестничных клеток и маршей | 2 раза в месяц |
| 7 | Подметание лестничных клеток и маршей | через два дня |
| 8 | Подметание пожарных лестничных клеток и маршей | 1 раза в месяц |
| 9 | Влажная уборка пожарных лестничных клеток и маршей | 2 раза в год |
|  |  | (апрель,сентябрь) |
| 10 | Влажная уборка окон в МОП | 2 раза в год (май, сентябрь) |
|  | 2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю |
| 2 | Уборка мусора с газона, очистка урн | 6 раз в неделю |
| 3 | Уборка и погрузка ТБО | ежедневно |
| 4 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада | 3 раз в неделю |
| 5 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере |
|  |  | необходимости |
|  | 3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 1 | Расконсервация и ремонт поливочной системы | 1 раз в год |
| 2 | Ремонт дверей и окон, замена разбитых стекол (до начала отопительного сезона) | 1 раз в год |
| 3 | Ремонт, регулировка, промывка, расконсервация системы центрального | 1 раз в год |
|  | отопления, утепление бойлеров (до начала отопительного сезона) |  |
| 4 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколе дома | 1 раз в год |
|  | 4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |
| 1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, эл.технических | ежеквартально |
|  | устройств. |  |
| 2 | Проверка состояния канализационных вытяжек | 1 раз в год |
| 3 | Проверка заземления оболочки эл.кабеля, замеры сопротивления | 1 раз в три года |
| 4 | Ремонт и приведение в соответствике с техническими требованиями в МОП | постоянно |
|  | систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения. |  |
| 5 | Аварийное обслуживание систем водоснабжения, теплоснабжения,канализации,энергоснабжения | Постоянно |
| 6 | Дератизация | 1 раз в месяц по мере необходимости сентябрь 2022 г. |
| 7 8 | Дезинсекация Установка детских элементов (за бюджет 100,0 руб.) |  |